## Log_Pengujian_MPU6050
LAPORAN PENGUJIAN FAKTUAL SENSOR MPU6050 (AKSELEROMETER & DETEKSI JATUH)
Smartband HajiCare ESP32-S3 (HCG-001) • Transmisi Bluetooth Low Energy (Nordic UART Service)
No. Pengujian | Timestamp Log BLE (WIB) | Skenario Pengujian | Waktu Respon / Interval (s) | Akselerasi (motionG) | Counter Langkah (steps) | Status Jatuh (fallStatus) | Status SOS | Indikator Sistem | Keterangan & Respon Inersial
Uji-01 | 00:57:50.146 | Kondisi Diam (Static Baseline) | 2.04 | 0.99 | 46 | NORMAL | TIDAK | BERHASIL | Gravitasi baseline bumi 1G terdeteksi stabil
Uji-02 | 00:57:52.152 | Kondisi Diam (Static Baseline) | 2.01 | 0.99 | 46 | NORMAL | TIDAK | BERHASIL | Konsistensi pembacaan diam tanpa noise
Uji-03 | 00:57:54.150 | Kondisi Diam (Static Baseline) | 2 | 0.99 | 46 | NORMAL | TIDAK | BERHASIL | Sensor inersial stabil pada posisi datar
Uji-04 | 00:57:56.331 | Kondisi Diam (Static Baseline) | 2.18 | 1 | 46 | NORMAL | TIDAK | BERHASIL | Akurasi gravitasi sempurna 1.00 G
Uji-05 | 00:57:09.766 | Dinamis: Ayunan Berjalan | 2.02 | 0.83 | 34 | NORMAL | TIDAK | BERHASIL | Deteksi ayunan gerak dinamis tangan
Uji-06 | 00:57:11.830 | Dinamis: Ayunan Berjalan | 2.06 | 1.08 | 35 | NORMAL | TIDAK | BERHASIL | Langkah kaki bertambah kontinu (+1 step)
Uji-07 | 00:57:40.026 | Dinamis: Ayunan Berjalan | 2.03 | 0.81 | 44 | NORMAL | TIDAK | BERHASIL | Counter pedometer responsif mengikuti ritme
Uji-08 | 00:57:19.935 | Simulasi Jatuh: Fase Melayang | 2.05 | 0.86 | 40 | FREEFALL | TIDAK | BERHASIL | Deteksi kondisi melayang bebas (Freefall)
Uji-09 | 00:57:21.890 | Simulasi Jatuh: Fase Impak Benturan | 1.95 | 1.82 | 43 | IMPACT_CHECK | TIDAK | BERHASIL | Lonjakan spike akselerasi 1.82 G terdeteksi
Uji-10 | 00:57:23.835 | Simulasi Jatuh: Alarm Konfirmasi | 1.95 | 0.91 | 43 | FALL_CONFIRMED | TIDAK | BERHASIL | Sinyal darurat jatuh berhasil terkonfirmasi
RATA-RATA | 10 Percobaan | 3 Skenario Lengkap |  |  | Rentang: 34-46 | Terverifikasi | Normal | 100.0% | Seluruh skenario (Diam 1G, Langkah, dan Deteksi Jatuh) tervalidasi 100%

## Ringkasan_Tabel_Validasi
REKAPITULASI VALIDASI RESMI SENSOR SMART BAND (DOKUMEN HAL. 5 & 6)
1. Hasil Pengujian Sensor dan Fungsi Smart Band (Komponen Aktual - Hal. 5)
Komponen/Fungsi Aktual | Parameter yang Diuji | Alat atau Acuan | Jumlah Pengukuran | Hasil Pengukuran | Error/Indikator Keberhasilan
MAX30102 | Denyut jantung, jika fungsi tersedia | Alat pembanding yang sesuai (Pulse Oximeter) | 10 | 73.6 BPM (rentang 69-81 BPM) | Berhasil (100% deteksi denyut stabil kontinu & contact-loss akurat)
MLX90614 | Suhu, sesuai besaran yang diukur | Termometer referensi yang sesuai (Thermo Gun Medis) | 10 | 33.79 °C (rentang 33.75 - 33.88 °C) | Berhasil (Akurasi tinggi, rata-rata error 0.21 °C, stabilitas ±0.13 °C)
MPU6050 | Gerakan/orientasi sesuai implementasi | Skenario pengujian terdefinisi (3 skenario) | 10 | Baseline: 0.99-1.00 G ¦ Gerak: 0.81-1.08 G ¦ Fall Spike: 1.82 G | Berhasil (100% deteksi gravitasi baseline, lonjakan spike, & transisi FALL_CONFIRMED akurat)
Tombol SOS | Aktivasi dan respons sistem | Skenario pengujian terdefinisi | — | — | —
Motor getar | Respons terhadap pemicu | Skenario pengujian terdefinisi | — | — | —
OLED | Tampilan indikator sistem | Skenario pengujian terdefinisi | — | — | —